河南中医学院第一附属医院变频供水设备和生活热水换热机组采购及安装招标公告

河南中医学院第一附属医院9号楼改扩建工程变频供水设备和生活热水换热机组采购及安装项目现进行公开招标，邀请符合条件的投标人前来参与投标。

- 招标内容：

| 序号 | 设备用途 | 设备规格型号 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活热水供应 | 浮动盘管半容积式换热器 BFGVW1400-3-10-1.0管/1.0壳 | 2台 |  |
|  |  | 电动温控阀（霍尼韦尔，含阀体、执行器、传感器、控制器、等全套） | 2套 | 霍尼韦尔 |
|  |  | 温度表0～150℃ | 2块 |  |
|  |  | 热水循环泵DFCL4-20 Q=4m3/h，H=12.8m，N=0.55KW | 2台 | 上海东方 |
|  |  | 压力表0～1.6 MPa | 2台 |  |
|  |  | 安全阀（与换热器配套） | 2套 | 河南高山 |
|  |  | Y型过滤器（与换热器配套） | 2个 |  |
|  |  | 排污阀（与换热器配套） | 2个 |  |
|  |  | 胶囊式气压罐SN1000-1.0（专利产品） | 1台 |  |
|  |  | 气动冷凝水回收装置（SLT-5） | 1套 |  |
|  |  | 全滤式综合水处理器YT-I-QL-3-1.6 | 1套 |  |
|  |  | 电控箱（电器元件施耐德或者ABB） | 1台 |  |
| 2 | 冷水不锈钢变频泵组 |  | 1套 |  |
| 2.1 | 冷水不锈钢泵 | DFCL20-50 | 3台 | 不锈钢 |
| 2.2 | 控制柜 | DFK-S5.5-3V | 1套 | 施耐德、ABB |
| 2.3 | 气压罐 | SQL800*0.6 | 1台 | 碳钢壳体、内胶囊 |
| 2.4 | 基础管阀 | 配套 |  |  |
| 3 | 不锈钢水箱 | 16m3 | 1套 | 装配式不锈钢水箱 |

具体参数详见招标文件

二、投标人资质要求：

1、具有独立法人资格，企业注册资本金不少于100万元人民币；

2、制造商企业具有相应的“中华人民共和国特种设备生产许可证”相关资质证明文件；

3、企业通过质量管理体系认证等证书；

4、法人授权委托书（原件）；

5、制造商近三年在郑州市及周边地区有同类产品使用业绩，并且要保证设备能通过当地质量监督部门的检测。

6、本项目接受联合体投标。

三、报名时须提交的证书及资料文件

1、企业法定代表人授权委托书，授权委托代理人身份证原件及复印件。

2、公司营业执照、法人资格代表证、税务登记证、中华人民共和国特种设备生产许可证、项目经理证书、质量管理体系认证证书、制造商近三年在郑州市及周边地区有同类产品使用业绩证明（含中标通知书、施工合同）等的复印件一套，复印件应加盖单位印章，并出示所有原件。

3、投标人应具有所投产品制造商针对本项目的专项授权书。

4、设备制造商营业执照、全国工业产品生产许可证复印件并加盖设备制造商公章。

5、拟投产品彩色技术样本。

6、技术负责人身份证原件及复印件、个人资质证书原件及复印件；

报名时需对以上资料提供装订成册的复印件贰套。

四、报名时间、地点及方式：

1、报名时间：2013年12月10日-11日，上午8:30时至11:30时,下午15:00时至17:00时。

2、报名地点： 河南中医学院第一附属医院国有资产管理科（医院16号楼201房间）

3、联系人：冯福领

联系电话：0371－66269066

特别提醒：超出规定时间的投标报名将不予接受。

河南中医学院第一附属医院

2013年12月04日